## Planetario
Campionamento e calcolo focali ottimali per planetari
Inserire i dati nella cella arancione
Per l'imaging ad alta risoluzione il campionamento è determinato dal potere risolutivo dell'ottica
Calcolo per acquisizione immagine planetaria
Diametro Telescopio [mm] | 203
Lente di Barlow /Focal Reducer | 1.5 |  |  |  |  | Pianeta | Distanza media (U.A) | Distanza media (km) | Periodo di rotazione [s] | Raggio [km] | Tempo di acquisizione [s]
Focale telescopio [mm] | 2030
Lunghezza d'onda [nm] | 550 |  |  |  |  | Mercurio |  | 0 | 5080000 | 2440 | 0
Photosite camera [micron] | 2.9
Binning | 1x1 |  |  |  |  | Venere |  | 0 | 21100000 | 6050 | 0
Focale equivalente | 3045 |  |  |  |  | Marte |  | 0 | 89000 | 3400 | 0
Photosite Binning [micron] | 2.9
[6 empty] | Giove | 4.134 | 618437597.5027 | 35800 | 71500 | 135.4229
Campionamento ottimale (funz. Lung. d'onda)["/P] |  |  | 0.18442
[6 empty] | Saturno | 8.935 | 1336656974.767 | 38400 | 60270 | 372.451
Campionamento nel visibile ["/P] |  |  | 0.18227
[6 empty] | Urano | 18.911 | 2829045332.9401 | 62200 | 25570 | 3009.6685
Campionamento assetto (Nyquist) ["/P] |  |  | 0.19644 |  | sovracampionamento
[6 empty] | Nettuno | 28.923 | 4326819214.4586 | 58100 | 24750 | 4442.1046
[6 empty] | Sole |  | 0 | 2190000 | 695000 | 0
Focale ottimale nel visibile [mm] |  | 3281.8434
[6 empty] | Luna |  | 0 | 2550000 | 1380 | 0
Focale ottimale [mm] |  | 3243.5262
Risoluzione teorica (Criterio di Dewes) ["] |  | 0.5665
Focale ottimale [mm] per il potere di separazione |  | 3281.8434

## Deep sky
Campionamento e calcolo focali ottimali per deep sky
Inserire i dati nella cella arancione
Nelle riprese del cielo profondo è il seeing a determinare il campionamento
Seeing (FWHM)"
Diametro Telescopio [mm] | 80 |  |  |  |  | Seeing medio (arcsec) | Campionamento (arcsec./fotosight)
Lente di Barlow /Focal Reducer | 1 | [6 empty] | Condizione Seeing
Focale telescopio [mm] | 560 |  |  |  | Exept. | 0.5 | 0.15015 | 3 | 0.9009
Photosite camera [micron] | 2.9 |  |  |  |  | 1 | 0.3003 | Il valore indica il range ottimale del campionamento del sistema
Binning | 1 |  |  |  | Good | 1.5 | 0.45045
Focale equivalente | 560 |  |  |  |  | 2 | 0.6006
Pixsight Binning [micron] | 2.9 |  |  |  | OK | 2.5 | 0.75075
[6 empty] | 3 | 0.9009
[6 empty] | 3.5 | 1.0511
[6 empty] | 4 | 1.2012
[5 empty] | Poor | 4.5 | 1.3514
[6 empty] | 5 | 1.5015
[5 empty] | Very poor | 5.5 | 1.6517
[6 empty] | 6 | 1.8018
Campionamento generico (Nyquist) ["/P] |  |  | 1.0682
Confronto Campionamento-Seing |  |  | OK
Focale ottimale [mm] per il potere di separazione |  |  | 663.967
Modello |  | Prezzo |  | Lunghezza focale nativa [mm] | Dimensione photosite sensore [mm]
C8 Edge HD |  | 1800 |  | 2032 | 8.8751
GSO 200/1000 |  | 1328 |  | 1000 | 4.3677
Evostar 100 ED |  | 1011 |  | 900 | 3.9309
Esprit 120 ED |  | 3050 |  | 840 | 3.6689
GSO 150/750 |  | 289 |  | 750 | 3.2758
APO SLD 102/714 |  | 1600 |  | 714 | 3.1185
Evostar 80 ED |  | 698 |  | 600 | 2.6206
Evostar 72 ED |  | 387 |  | 420 | 1.8344
Evolux 62 ED |  | 318 |  | 400 | 1.7471

## Canon
Canon
Model | Image Processor | Sensor | Mega Pixels | Pixel | ISO Range | Best | QE | Card | Live View | Video | T° in EXIF | Shutter | Release | Weight | Batt
|  | mm×mm |  | size |  | ISO* | ** |  |  |  |  | Life *** | Date | (kg) | Type
µm
1Ds Mk II | Digic 2 | 36.0×22.0 | 16.7 | 7.2 | 100-1600 | 800 | 30% | CF,SD |  |  |  | 200 | 2004 Q4 | 1215 | NP-E3 | -1
1Ds Mk III | Digic 3 | 36.0×24.0 | 21.0 | 6.4 | 100-1600 | 800 | 31% | CF,SD | Yes |  | Yes | 300 | 2007 Q4 | 1.21 | LP-E4
1D Mk II | Digic 2 | 28.7×19.1 | 8.2 | 8.2 | 50-3200 | 400 | 30% | CF,SD |  |  |  | 200 | 2004 Q2 | 1.22 | NP-E3 | -1
1D Mk II N | Digic 2 | 28.7×19.1 | 8.2 | 8.2 | 50-3200 | 400 | 30% | CF,SD |  |  |  | 200 | 2005 Q3 | 1225 | NP-E3 | -1
1D Mk III | 2xDigic 3 | 28.1×18.7 | 10.1 | 7.2 | 100-3200 | 800 | 29% | CF,SD | Yes |  | Yes | 300 | 2007 Q1 | 1155 | LP-E4
1D Mk IV | 2xDigic 4 | 27.9×18.6 | 16.1 | 5.7 | 100-12800 | 1600 | 44% | CF,SD | Yes | Yes | Yes | 300 | 2009 Q4 | 1.18 | LP-E4h
1D X | 2xDigic 5+ | 36.0×24.0 | 18.1 | 6.95 | 50-204800 | 3200 | 47% | 2xCF | Yes | Yes | Yes | 400 | 2012 Q2 | 1.34 | LP-E4N
1D X Mk II | 2xDigic 6+ | 36.0×24.0 | 20.2 | 6.58 | 50-409600 |  | 55% | CF,CF2 | Yes | Yes | Yes | 400 | 2016 Q2 | 1.34 | LP-E4
1D C | 2xDigic 5+ | 36.0×24.0 | 18.1 | 6.95 | 50-204800 |  | 47% | 2xCF | Yes | Yes | Yes | 400 | 2012 Q4 | 1545 | LP-E4N
5D | Digic 2 | 35.8×23.9 | 12.8 | 8.2 | 50-3200 | 800-1600 | 25% | CF |  |  | Yes | 100 | 2005 Q3 | 0.81 | BP-51 | -1
5D Mk II | Digic 4 | 35.8×23.9 | 21.1 | 6.4 | 50-25600 | 1600 | 33% | CF | Yes | Yes | Yes | 150 | 2008 Q4 | 0.81 | LP-E6
5D Mk III | Digic 5+ | 36.0×24.0 | 23.4 | 6.25 | 100-25600 | 1600-3200 | 51% | CF,SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2012 Q1 | 0.95 | LP-E6
5D Mk IV | Digic 6+ | 36.0×24.0 | 30.4 | 5.4 | 100-32000 |  | 54% | CF,SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2016 Q3 | 0.89 | LP-E6N
5Ds | 2xDigic 6 | 36.0×24.0 | 50.6 | 4.14 | 100-12800 |  | 50% | CF,SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2015 Q2 | 0.93 | LP-E6
5Ds R | 2xDigic 6 | 36.0×24.0 | 50.6 | 4.14 | 100-12800 |  | 49% | CF,SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2015 Q2 | 0.93 | LP-E6
6D | Digic 5+ | 36.0×24.0 | 20.2 | 6.54 | 100-25600 | 1600-3200 | 50% | SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2012 Q4 | 0.77 | LP-E6
6D Mk II | Digic 7 | 35.9×24.0 | 26.2 | 5.7 | 100-40000 |  | 52% | SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2017 Q3 | 0.765 | LP-E6N
7D | 2xDigic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 400-800 | 41% | CF | Yes | Yes | Yes | 150 | 2009 Q4 | 0.82 | LP-E6
7D Mk II | 2xDigic 6 | 22.3×14.9 | 20.2 | 4.1 | 100-51200 | 1600 | 59% | CF,SD | Yes | Yes | Yes | 200 | 2014 Q4 | 0.91 | LP-E6N
20D | Digic 2 | 22.5×15.0 | 8.2 | 6.4 | 100-3200 | 1600 | 26% | CF |  |  |  | 50 | 2004 Q3 | 0.685 | BP-51 | -1
20Da | Digic 2 | 22.5×15.0 | 8.2 | 6.4 | 100-3200 | 1600 |  | CF | Yes |  |  | 50 | 2005 Q1 | 0.685 | BP-51 | -1
30D | Digic 2 | 22.5×15.0 | 8.2 | 6.4 | 100-3200 | 800-1600 | 26% | CF |  |  |  | 100 | 2006 Q1 | 0.7 | BP-51 | -1
40D | Digic 3 | 22.2×14.8 | 10.1 | 5.7 | 100-3200 | 800 | 33% | CF | Yes |  | Yes | 100 | 2007 Q3 | 0.74 | BP-51
50D | Digic 4 | 22.3×14.9 | 15.1 | 4.7 | 100-12800 | 400-800 | 38% | CF | Yes |  | Yes | 100 | 2008 Q4 | 0.73 | BP-51
60D | Digic 4 | 22.3×14.9 | 17.8 | 4.3 | 100-6400 | 800 | 40% | SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2010 Q3 | 0.755 | LP-E6
60Da | Digic 4 | 22.3×14.9 | 17.8 | 4.3 | 100-12800 | 800 |  | SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2012 Q2 | 0.675 | LP-E6
70D | Digic 5+ | 22.5×15.0 | 20.2 | 4.1 | 100-25600 | 1600 | 45% | SD | Yes | Yes | Yes | 150 | 2013 Q3 | 0.755 | LP-E6
77D | Digic 7 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 | 100-200 | 54% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2017 Q1 | 0.540 | LP-E17N
80D | Digic 6 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.72 | 100-25600 | 100-200 | 54% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2016 Q3 | 0.650 | LP-E6
100D / SL1 / x7 | Digic 5 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 43% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2013 Q2 | 0.370 | LP-E12
200D / SL2 / x8 | Digic 7 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 |  |  | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2017 Q3 | 0.453 | LP-E17
250D / SL3 / x10 | Digic 8 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 |  |  | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2019 Q2 | 0.451 | LP-E17
350D / XT / n | Digic 2 | 22.2×14.8 | 8.0 | 6.4 | 100-1600 | 400 | 27% | CF |  |  |  | 50 | 2005 Q1 | 0.54 | NB-2lh | -1
400D / XTi / x | Digic 2 | 22.2×14.8 | 10.1 | 5.7 | 100-1600 | 200-400 | 30% | CF |  |  |  | 50 | 2007 Q1 | 0.51 | NB-2lh | -1
450D / XSi / x2 | Digic 3 | 22.2×14.8 | 12.2 | 5.2 | 100-1600 | 400-800 | 33% | SD | Yes |  | Yes | 100 | 2008 Q2 | 0.475 | LP-E5
500D / T1i / x3 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 15.1 | 4.7 | 100-12800 | 1600 | 36% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2009 Q1 | 0.48 | LP-E5
550D / T2i / x4 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 40% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2010 Q2 | 0.53 | LP-E8
600D / T3i / x5 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-12800 | 800 | 41% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2011 Q1 | 0.57 | LP-E8
650D / T4i / x6 | Digic 5 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-25600 | 800-1600 | 40% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2012 Q2 | 0.52 | LP-E8
700D / T5i / x7i | Digic 5 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-25600 | 800-1600 | 40% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2013 Q2 | 0.52 | LP-E8
750D / T6i / x8i | Digic 6 | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.7 | 100-12800 |  | 49% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2015 Q2 | 0.555 | LP-E17
760D / T6s / 8000D | Digic 6 | 22.3×14.9 | 24.0 | 3.7 | 100-12800 |  | 50% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2015 Q2 | 0.565 | LP-E17
800D / T7i / x9i | Digic 7 | 22.3×14.9 | 24.2 | 3.7 | 100-25600 | 100-200 | 54% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2017 Q2 | 0.532 | LP-E17
1000D / XS / f | Digic 3 | 22.2×14.8 | 10.1 | 5.7 | 100-1600 | 200-800 | 33% | SD | Yes |  | Yes | 100 | 2008 Q3 | 0.45 | LP-E5
1100D / T3 / x50 | Digic 4 | 22.2×14.7 | 12.0 | 5.2 | 100-6400 | 1600 | 36% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2011 Q1 | 0.495 | LP-E10
1200D / T5 / x70 | Digic 4 | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-6400 | 800 | 37% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2014 Q2 | 0.435 | LP-E10
1300D / T6 / x80 | Digic 4+ | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-6400 |  | 37% | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2016 Q2 | 0.485 | LP-E10
2000D / T7 / x90 | Digic 4+ | 22.3×14.9 | 24.1 | 3.7 | 100-6400 |  |  | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2018 Q2 | 0.475 | LP-E10
4000D / T100 | Digic 4+ | 22.3×14.9 | 18.0 | 4.3 | 100-6400 |  |  | SD | Yes | Yes | Yes | 100 | 2018 Q2 | 0.436 | LP-E10

## Nikon
Nikon
Model | Image Processor | Sensor | Mega Pixels | Pixel | ISO Range | Best | QE | Card | Live View | Video | Shutter | Release | Weight | Batt
|  | mm×mm |  | size |  | ISO* | ** |  |  |  | Life *** | Date | (kg) | Type
µm
D3 | Expeed EI-142 | 36.0×23.9 | 12.1 | 8.4 | 200-6400 |  | 39% | 2xCF | Yes |  | 300 | 2007 Q3 | 1.24 | EN-EL4a
D3X | Expeed EI-142 | 35.9x24 | 24.2 | 5.95 | 100-1600 |  | 42% | 2xCF |  |  | 300 | 2008 Q4 | 1.22 | EN-EL4a
D3S | Expeed 2 | 36.0×23.9 | 12.1 | 8.4 | 200-12800 |  | 57% | 2xCF | Yes | Yes | 300 | 2009 Q4 | 1.24 | EN-EL4a | -1
D4 | Expeed 3 | 36.0×23.9 | 16.4 | 7.3 | 100-12800 |  | 52% | CF, XQD | Yes | Yes | 400 | 2012 Q1 | 1.18 | EN-EL18
D4S | Expeed 4 | 36.0×23.9 | 16.2 | 7.3 | 100-25600 |  | 52% | CF, XQD | Yes | Yes | 400 | 2014 Q1 | 1.18 | EN-EL18a
D5 | Expeed 5 | 36.0×23.9 | 20.8 | 6.4 | 100-102400 |  | 64% | CF, XQD | Yes | Yes | 400 | 2016 Q2 | 1405 | EN-EL18a
D800/D800E | Expeed 3 | 36.0×23.9 | 36.3 | 4.88 | 100-6400 | 200-400 | 56% | CF,SD | Yes | Yes | 200 | 2012 Q1 | 0.9 | EN-EL15
D810/D810A | Expeed 4 | 35.9x24 | 36.3 | 4.88 | 62-12800 | 200 | 47% | CF,SD | Yes | Yes | 200 | 2014 Q2 | 0.965 | EN-EL15
Df | Expeed 3 | 36x23.9 | 16.2 | 7.3 | 100-12800 |  | 54% | SD | Yes | Yes | 150 | 2013 Q4 | 0.757 | EN-EL14
D700 | Expeed | 36x23.9 | 12.1 | 8.4 | 200-6400 | 800-1600 | 34% | CF | Yes |  | 150 | 2008 Q3 | 0.995 | EN-EL3e | -1
D750 | Expeed 4 | 35.9x24 | 24 | 6 | 100-12800 | 200 | 47% | 2xSD | Yes | Yes | 150 | 2014 Q3 | 0.84 | EN-EL15
D200 | CCD | 23.7x15.6 | 10 | 6 | 100-1600 |  | 53% | CF |  |  | 100 | 2005 Q4 | 0.86 | EN-EL3e | -1.2
D300 | Expeed | 23.6x15.8 | 12.3 | 5.4 | 200-3200 |  | 35% | CF | Yes |  | 150 | 2007 Q3 | 0.86 | EN-EL3e | -1
D300S | Expeed | 23.6x15.8 | 12.3 | 5.5 | 200-3200 |  | 33% | CF,SD | Yes | Yes | 150 | 2009 Q3 | 0.87 | EN-EL3e | -1
D500 | Expeed 5 | 23.5x15.7 | 20.9 | 4.2 | 100-51200 |  | 60% | SD | Yes | Yes | 200 | 2016 Q2 | 0.86 | EN-EL15
D600 | Expeed 3 | 35.9x24 | 24 | 5.95 | 100-1280 | 200-800 | 53% | 2xSD | Yes | Yes | 150 | 2012 Q3 | 0.85 | EN-EL15
D610 | Expeed 3 | 35.9x24 | 24 | 5.9 | 50-25600 | 200-400 | 51% | 2xSD | Yes | Yes | 150 | 2013 Q4 | 0.85 | EN-EL15
D80 | Expeed, CCD | 23.6x15.8 | 10.2 | 6.1 | 100-1600 |  | 19% | SD |  |  | 50 | 2006 Q3 | 0.668 | EN-EL3e | -1.2
D90 | Expeed | 23.6x15.8 | 12.3 | 5.5 | 200-3200 |  | 34% | SD | Yes | Yes | 100 | 2008 Q2 | 0.703 | EN-EL3e | -1
D7000 | Expeed 2 | 23.6×15.6 | 16.2 | 4.78 | 100-6400 | 200 | 49% | SD | Yes | Yes | 150 | 2010 Q3 | 0.78 | EN-EL15 | -1
D7100 | Expeed 3 | 23.5×15.6 | 24.1 | 3.9 | 100-6400 | 200-400 | 52% | SD | Yes | Yes | 150 | 2013 Q1 | 0.675 | EN-EL15
D7200 | Expeed 4 | 23.5×15.6 | 24 | 3.9 | 100-25600 |  | 55% | SD | Yes | Yes | 150 | 2015 Q1 | 0.675 | EN-EL15
D7500 | Expeed 5 | 23.5×15.7 | 20.9 | 4.2 | 100-51200 | 800 | 58% | SD |  |  | 150 | 2017 Q2 | 0.64 | EN-EL15a
D40 | CCD | 23.7x15.6 | 6.1 | 7.8 | 200-1600 |  | 21% | CF |  |  | 50 | 2002 Q1 | 0.524 | EN-EL9 | -1.2
D60 | EXPEED, CCD | 23.6x15.8 | 10.2 | 6 | 100-3200 |  | 67% | CF |  |  | 50 | 2006 Q3 | 0.522 | EN-EL9 | -1.2
D5000 | Expeed EI-149 | 23.6×15.8 | 12.3 | 5.5 | 200-3200 | 400-800 | 35% | SD | Yes | Yes | 100 | 2009 Q1 | 0.56 | EN-EL9 | -1
D5100 | Expeed 3 | 23.6×15.6 | 16.2 | 4.78 | 100-6400 | 200 | 51% | SD | Yes | Yes | 100 | 2011 Q2 | 0.51 | EN-EL14 | -1
D5200 | Expeed 4 | 23.5×15.6 | 24.1 | 3.92 | 100-6400 | 800 | 54% | SD | Yes | Yes | 100 | 2012 Q4 | 0.55 | EN-EL14
D5300 | Expeed 4 | 23.5×15.6 | 24.2 | 3.92 | 100-12800 | 200-400 | 55% | SD | Yes | Yes | 100 | 2013 Q4 | 0.48 | EN-EL14
D5500 | Expeed 4 | 23.5×15.6 | 24.2 | 3.92 | 100-25600 | 100-200 | 58% | SD | Yes | Yes | 100 | 2015 Q1 | 0.42 | EN-EL14
D5600 | Expeed 4 | 23.5×15.6 | 24.2 | 3.92 | 100-25600 |  | 52% | SD | Yes | Yes | 100 | 2016 Q3 | 0.465 | EN-EL14
D850 | Expeed 5 | 35.9×23.9 | 45.7 | 4.35 | 64-25600 |  | 44% | SD | Yes | Yes | 200 | 2017 Q3 | 0.915 | EN-EL15a

## Autoguida
CALCOLO AUTOGUIDA |  |  |  | CALCOLO AUTOGUIDA
d | 203 | Diametro sistema di ripresa (in mm) |  | d | 203 | Diametro sistema di ripresa (in mm)
Feq | 1421 | Focale del sistema di ripresa (in mm) |  | Feq | 1421 | Focale del sistema di ripresa (in mm)
Dp | 7.8 | Dimensione pixel sistema di ripresa (in micron) |  | Dp | 7.8 | Dimensione pixel sistema di ripresa (in micron)
| 1 | Binning (mettere il primo fattore p.e. 2 se binning 2x2) |  |  | 1 | Binning (mettere il primo fattore p.e. 2 se binning 2x2)
d1 | 60 | Diametro sistema di guida (in mm) | 8 | d1 | 70 | Diametro sistema di guida (in mm)
Feq1 | 480 | Focale del sistema di guida (in mm) |  | Feq1 | 500 | Focale del sistema di guida (in mm)
Dp1 | 5.51 | Dimensione pixel sistema di guida (in micron) |  | Dp1 | 5.51 | Dimensione pixel sistema di guida (in micron)
Precisione | 5 | Qualità di correzione del software (p.e. ST4 =5) Se sconosciuto mettere 1 - E' l'inverso dell'accuratezza di correzione - Per Maxim mettere 10 |  | Precisione | 5 | Qualità di correzione del software (p.e. ST4 =5) Se sconosciuto mettere 1 - E' l'inverso dell'accuratezza di correzione - Per Maxim mettere 10
arcsec | 1.1322 | Risoluzione sistema di ripresa |  | arcsec | 1.1322 | Risoluzione sistema di ripresa
arcsec | 0.68179 | Risoluzione massima teorica sistema di ripresa |  | arcsec | 0.68179 | Risoluzione massima teorica sistema di ripresa
arcsec | 0.47355 | Risoluzione sistema di guida (teorica) |  | arcsec | 0.45461 | Risoluzione sistema di guida (teorica)
arcsec | 2.3678 | Risoluzione sistema di guida (reale) |  | arcsec | 2.273 | Risoluzione sistema di guida (reale)
arcsec | 2.3067 | Risoluzione massima teorica sistema di guida |  | arcsec | 1.9772 | Risoluzione massima teorica sistema di guida
| 2.3909 | RAPPORTO RIPRESA/GUIDA (deve essere almeno 2) |  |  | 2.4905 | RAPPORTO RIPRESA/GUIDA (deve essere almeno 2)
CALCOLO AUTOGUIDA
d | 80 | Diametro sistema di ripresa (in mm)
Feq | 560 | Focale del sistema di ripresa (in mm)
Dp | 7.8 | Dimensione pixel sistema di ripresa (in micron)
| 1 | Binning (mettere il primo fattore p.e. 2 se binning 2x2)
d1 | 60 | Diametro sistema di guida (in mm)
Feq1 | 240 | Focale del sistema di guida (in mm)
Dp1 | 2.9 | Dimensione pixel sistema di guida (in micron)
Precisione | 1 | Qualità di correzione del software (p.e. ST4 =5) Se sconosciuto mettere 1 - E' l'inverso dell'accuratezza di correzione - Per Maxim mettere 10
arcsec | 2.873 | Risoluzione sistema di ripresa
arcsec | 1.73 | Risoluzione massima teorica sistema di ripresa
arcsec | 2.4924 | Risoluzione sistema di guida (teorica)
arcsec | 2.4924 | Risoluzione sistema di guida (reale)
arcsec | 2.3067 | Risoluzione massima teorica sistema di guida
| 1.1527 | RAPPORTO RIPRESA/GUIDA (deve essere almeno 2)

## Fascia Anticondensa
Fascia anticondensa con resistori in parallelo
Inserire i dati nella cella arancione
Potenza richiesta |  | Resistore |  | Tensione erogata | Potenza per resistore |  | Numero di resistori |  | Diametro telescopio |  | Circonferenza |  | distanza tra resistori
10 | W | 470 | ohm | 12.5 | 0.33245 | W | 30.08 |  | 203 | mm | 637.7433 | mm | 21.2016 | mm
La potenza minima del resistore da considerare è di |  |  |  |  | 0.33245

## Asi
Zwo Asi 178
| 14 bit | 10bit | Zwo Asi 290
3096X2080 | 30 | 60 |  | 12 bit | 10 bit
2560X2048 | 31 | 62 | 1936X1096 | 82.2 | 170
2048X1080 | 58 | 116 | 1280X960 | 93.6 | 193.9
1280X960 | 65 | 130 | 640X480 | 184 | 381.2
800X600 | 102.3 | 204.7 | 320X240 | 355.9 | 737.5
640X480 | 126.5 | 253.1 | 2X2 (968X548) | 82.2 | 17
320X240 | 239.8 | 479.7
|  |  | read noise | 1
read noise | 1.4

## ASI 174
Asi 174 MM
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU)
0 | 32400 | 5.9 | 5491.5254 | 7.9102
100 | 10000 | 4.5 | 2222.2222 | 2.4414
200 | 3250 | 3.8 | 855.2632 | 0.79346
300 | 1000 | 3.6 | 277.7778 | 0.24414
400 | 325 | 3.65 | 89.0411 | 0.079346

## Moravian C1
Moravian C1 |  |  |  |  | Asi 290 MM |  |  |  |  | Asi 462 MC
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Data | 290 | 273
0 | 9000 | 1.8 | 5000 | 2.1973 | 0 | 14600 | 3.2 | 4562.5 | 3.5645 | 0 | 12000 | 2.6 | 4615.3846 | 2.9297 | QE | 83.3 | 65.6
381.6 | 820 | 1.2 | 683.3333 | 0.2002 | 50 | 8500 | 2.6 | 3269.2308 | 2.0752 | 50 | 7000 | 2.25 | 3111.1111 | 1.709 | Dark Noise 536 nm | 2.89 | 2.06
[5 empty] | 100 | 4500 | 1.9 | 2368.4211 | 1.0986 | 80 | 5000 | 1.3 | 3846.1538 | 1.2207 | Signal-to-Noise-Ratio (536nm) | 41.4 | 39.7
[5 empty] | 150 | 2750 | 1.6 | 1718.75 | 0.67139 | 100 | 2500 | 1.1 | 2272.7273 | 0.61035 | Signal-to-Noise-Ratio (536nm) (bits) | 6.9 | 6.6
[5 empty] | 200 | 1050 | 1.2 | 875 | 0.25635 | 150 | 2000 | 0.9 | 2222.2222 | 0.48828 | Absolute Sensitivity Threshold (e-) | 3.61 | 2.73
[5 empty] | 250 | 800 | 1.2 | 666.6667 | 0.19531 | 200 | 1350 | 0.85 | 1588.2353 | 0.32959 | Saturation Capacity (Well Depth) (e-) | 13937 | 9345
[5 empty] | 300 | 500 | 1.1 | 454.5455 | 0.12207 | 250 | 700 | 0.8 | 875 | 0.1709 | Dynamic Range (dB) | 71.7 | 70.7
[5 empty] | 350 | 280 | 1 | 280 | 0.068359 | 300 | 400 | 0.75 | 533.3333 | 0.097656 | Dynamic Range (bits) | 11.9 | 11.7
[10 empty] | 350 | 120 | 0.6 | 200 | 0.029297

## Asi 178 Mcc
Asi 178 Mcc
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU)
0 | 15000 | 2.2 | 6818.1818 | 0.91553
50 | 8500 | 1.95 | 4358.9744 | 0.5188
100 | 3500 | 1.7 | 2058.8235 | 0.21362
150 | 2800 | 1.55 | 1806.4516 | 0.1709
200 | 1500 | 1.42 | 1056.338 | 0.091553
265 | 600 | 1.39 | 431.6547 | 0.036621
300 | 350 | 1.39 | 251.7986 | 0.021362
400 | 160 | 1.35 | 118.5185 | 0.0097656

## ASI 071 Pro
Asi 071 MC Pro
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Dynamic Range (Decibel)
0 | 48600 | 3.28 | 14817.0732 | 2.9663 | 83.4152 | 13,8549728785371
50 | 28000 | 2.78 | 10071.9424 | 1.709 | 80.0623 | 13,2980543237709
100 | 17000 | 2.58 | 6589.1473 | 1.0376 | 76.3766 | 12,6858760602639
150 | 8500 | 2.37 | 3586.4979 | 0.5188 | 71.0934 | 11,8083600667889
200 | 5800 | 2.25 | 2577.7778 | 0.354 | 68.2249 | 11,33191218346
230 | 3200 | 2.25 | 1422.2222 | 0.19531 | 63.0593 | 10,4739311883324

## Asi 294
Asi 294 MC Pro
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Dynamic Range (Decibel)
0 | 63700 | 7.5 | 8493.3333 | 3.8879 | 78.5816 | 13,0521151564225
50 | 35000 | 6.5 | 5384.6154 | 2.1362 | 74.6231 | 12,394627583466
100 | 21000 | 6 | 3500 | 1.2817 | 70.8814 | 11,7731392067197
120 | 14400 | 1.8 | 8000 | 0.87891 | 78.0618 | 12,9657842846621
150 | 10000 | 1.5 | 6666.6667 | 0.61035 | 76.4782 | 12,7027498788283
200 | 5500 | 1.5 | 3666.6667 | 0.33569 | 71.2854 | 11,8402534025782
250 | 3000 | 1.4 | 2142.8571 | 0.18311 | 66.6199 | 11,065319958213

## Asi 533
Asi 533MC Pro
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Dynamic Range (Decibel)
0 | 50000 | 3.85 | 12987.013 | 3.0518 | 82.2702 | 13,6647820286293
50 | 30000 | 3.6 | 8333.3333 | 1.8311 | 78.4164 | 13,0246779737157
100 | 18000 | 1.5 | 12000 | 1.0986 | 81.5836 | 13,5507467853832
150 | 9000 | 1.4 | 6428.5714 | 0.54932 | 76.1623 | 12,6502824589342
200 | 5500 | 1.3 | 4230.7692 | 0.33569 | 72.5284 | 12,0467042800457
250 | 3000 | 1.25 | 2400 | 0.18311 | 67.6042 | 11,2288186904959
300 | 1800 | 1.2 | 1500 | 0.10986 | 63.5218 | 10,5507467853832
350 | 800 | 1.15 | 695.6522 | 0.048828 | 56.8478 | 9,44222232860507
400 | 650 | 1.1 | 590.9091 | 0.039673 | 55.4304 | 9,20679238416588
450 | 350 | 1.15 | 304.3478 | 0.021362 | 49.6674 | 8,24957725066268

## PO Mars-CII
Dichiarato | [5 empty] | Misurato Sharpcap (17/09/2023)
Gain | e/ADU | Read Noise (e) | Full Well (e) | Dynamic Range (stops) | Dynamic Range | Gain | e/ADU | Read Noise (e) | Full Well (e) | Relative Gain | Rel. Gain (db) | Dynamic Range (stops) | Dynamic Range
0 | 13.24 | 7.998 | 54231 | 12.727 | 6780.5701 | 0 | 13.19 | 8.11 | 54032.32 | 1 | 0 | 12 | 6662.4316
30 | 9.286 | 6.657 | 38037 | 12.48 | 5713.8351 | 50 | 7.45 | 6.11 | 30509.9 | 1.77 | 4.96 | 12 | 4993.437
60 | 6.526 | 5.8 | 26732 | 12.17 | 4608.9655 | 100 | 4.14 | 5.32 | 16947.45 | 3.19 | 10.07 | 11.64 | 3185.6109
90 | 4.597 | 5.217 | 18828 | 11.817 | 3608.9707 | 150 | 2.3 | 4.56 | 9402.24 | 5.75 | 15.19 | 11.01 | 2061.8947
120 | 3.235 | 4.841 | 13251 | 11.419 | 2737.2444 | 200 | 1.31 | 4.1 | 5378.34 | 10.04 | 20.04 | 10.36 | 1311.7902
150 | 2.285 | 4.463 | 9359 | 11.034 | 2097.0199 | 250 | 0.74 | 1.04 | 3013.39 | 17.93 | 25.07 | 11.49 | 2897.4904
180 | 1.616 | 4.223 | 6619 | 10.614 | 1567.3692 | 300 | 0.41 | 0.96 | 1680.17 | 32.15 | 30.14 | 10.77 | 1750.1771
220 | 1.141 | 1.161 | 4673 | 11.975 | 4024.9785 | 350 | 0.23 | 0.9 | 961.55 | 56.18 | 34.99 | 10.06 | 1068.3889
240 | 0.797 | 1.061 | 3264 | 11.587 | 3076.3431 | 400 | 0.13 | 0.84 | 537.68 | 100.47 | 40.04 | 9.32 | 640.0952
270 | 0.562 | 0.997 | 2300 | 11.172 | 2306.9208 | 450 | 0.07 | 0.81 | 299.28 | 180.5 | 45.13 | 8.53 | 369.4815
300 | 0.397 | 0.954 | 1625 | 10.734 | 1703.3543 | 500 | 0.04 | 0.79 | 169.02 | 319.61 | 50.09 | 7.75 | 213.9494
330 | 0.28 | 0.912 | 1147 | 10.297 | 1257.6754
360 | 0.198 | 0.885 | 813 | 9.843 | 918.6441
390 | 0.141 | 0.854 | 577 | 9.4 | 675.644
420 | 0.099 | 0.825 | 406 | 8.943 | 492.1212
450 | 0.07 | 0.795 | 288 | 8.501 | 362.2642
470 | 0.048 | 0.763 | 197 | 8.012 | 258.1913
510 | 0.034 | 0.736 | 138 | 7.551 | 187.5
520 | 0.03 | 0.722 | 125 | 7.436 | 173.1302

## Player-One
Player One Ares-C 533
Gain | FW-533 | Read Noise-533 | DR-533 | Gain (e/ADU) | Dynamic Range (Decibel)
0 | 72889 | 4.46 | 16342.8251 | 4.4488 | 84.2665 | 13,9963697769208
50 | 40000 | 3.2 | 12500 | 2.4414 | 81.9382 | 13,6096404744368
100 | 22000 | 2.9 | 7586.2069 | 1.3428 | 77.6005 | 12,8891630030592
125 | 13564 | 1.376 | 9857.5581 | 0.82788 | 79.8754 | 13,2670145989854
150 | 12413 | 1.316 | 9432.3708 | 0.75763 | 79.4924 | 13,2034047216634
200 | 7000 | 1.25 | 5600 | 0.42725 | 74.9638 | 12,4512111118323
250 | 4000 | 1.18 | 3389.8305 | 0.24414 | 70.6036 | 11,726997425075
300 | 2222 | 1.142 | 1945.7093 | 0.13562 | 65.7816 | 10,9260804506883
350 | 1500 | 1.1 | 1363.6364 | 0.091553 | 62.694 | 10,4132432616333
400 | 600 | 1.06 | 566.0377 | 0.036621 | 55.0569 | 9,14475442570741
450 | 400 | 1.029 | 388.7269 | 0.024414 | 51.7929 | 8,60261320754284
Player One Artemis-C 294
Gain | FW-294 | Read Noise-294 | DR-294 | Gain (e/ADU) | Dynamic Range (Decibel)
0 | 65798 | 7.81 | 8424.8399 | 4.016 | 78.5112 | 13,0404335635632
50 | 38000 | 6.9 | 5507.2464 | 2.3193 | 74.8187 | 12,4271154362149
100 | 21000 | 6.3 | 3333.3333 | 1.2817 | 70.4576 | 11,7027498788283
125 | 14470 | 1.806 | 8012.1816 | 0.88318 | 78.075 | 12,9679794086003
150 | 10165 | 1.675 | 6068.6567 | 0.62042 | 75.6619 | 12,5671614991617
200 | 5850 | 1.55 | 3774.1935 | 0.35706 | 71.5365 | 11,8819526938586
250 | 3250 | 1.4 | 2321.4286 | 0.19836 | 67.3151 | 11,1807971756329
300 | 1828 | 1.335 | 1369.2884 | 0.11157 | 62.7299 | 10,4192106131452
350 | 1050 | 1.3 | 807.6923 | 0.064087 | 58.1449 | 9,65766198929976
400 | 583 | 1.249 | 466.7734 | 0.035583 | 53.3821 | 8,86657859625463

## Asi 1600
Asi 1600
Gain | FW | Read Noise | Dynamic Range | Gain (e/ADU) | Dynamic Range (Decibel)
0 | 20000 | 3.6 | 5555.5556 | 1.2207 | 74.8945 | 12,4397154729945
50 | 11000 | 2.5 | 4400 | 0.67139 | 72.8691 | 12,103287808412
100 | 6500 | 1.8 | 3611.1111 | 0.39673 | 71.1528 | 11,8182270962482
150 | 3750 | 1.6 | 2343.75 | 0.22888 | 67.3982 | 11,194602975158
200 | 2000 | 1.4 | 1428.5714 | 0.12207 | 63.098 | 10,4803574574918
250 | 1250 | 1.25 | 1000 | 0.076294 | 60 | 9,96578428466209
300 | 650 | 1.2 | 541.6667 | 0.039673 | 54.6746 | 9,08126150208203

## Montature
Manufacturer / Model | Price | Mount Head (kg) | Payload (kg) | Resolution (arcsec) | Objects | Polar Scope | GPS | PE/PEC (arcsec) | Prede-cessor
Celestron AVX | $899/£779 | 7.7 | 14 | N/A | 40000 | -1 |  | 2020-08-30 | CG-5
Celestron CGEM II | $1649/£1499 | 18.2 | 18.2 | N/A | 40000 | -1 |  |  | CGEM
Celestron CGX | $2299/£2145 | 19.4 | 18 | N/A | 40000 | -1 |  | 10
iOptron SmartEQ Pro+ | $499/£385 | 2.8 | 5 | 0.5 | 150000 | Yes2 |  | 30-60 | SmartEQ
iOptron CEM25P | $898/£725 | 4.7 | 12 | 0.14 | 150000 | Yes2 | Yes | <20 | ZEQ25
iOptron iEQ30 Pro | $1198/£1285 | 6.8 | 14 | 0.14 | 358000 | Yes2 | Yes | 2020-05-16 | iEQ30
iOptron CEM40 | $1998/£1690 | 7.2 | 18 | 0.08 | 358000 | Yes5 | Yes | <14
iOptron GEM45 | $2098/£1849 | 7.2 | 20 | 0.08 | 358000 | Yes5 | Yes | <14 | iEQ45
iOptron CEM60 | $2398/£2299* | 12.3 | 27 | 0.06 | 359000 | Yes5 | Yes | 8-16/1.5
iOptron CEM70 | $2548/£2349* | 13.6 | 32 | 0.07 | 359000 | Yes5 | Yes | <7
Losmandy GM8 G | $2495/£2988 | 9.5 | 16*** | N/A | 40000 | -3 |  | 13-20/8
Losmandy GM811G | $2895/£3390 | 12.2 | 22.7*** | 0.14 | 40000 | -3
SkyWatcher EQ3 Pro Synscan (Orion AstroView Pro) | -/£399 | 4.2 | 5.5 | ? | 42000 | -4 |  | >80
SkyWatcher EQM35 Pro | $725/£549 | 4.4 | 10 | 0.281 | 42900 | Yes |  | 60 | EQ3
SkyWatcher EQ5 Pro Synscan (Orion SkyView Pro) | $699/£569 | 6.2 | 9.1 | 0.288 | 42000 | -4 |  | >60
SkyWatcher AZ EQ5-GT (Orion Sirius Pro) | $1299/£1029 | 7.7 | 15 | 0.25 | 42000 | -4 |  | 16-40/?
SkyWatcher HEQ5 Pro (Orion Sirius) | $1099/£789 | 10 | 15 | 0.144 | 42000 | Yes2 |  | 20-50/6-7
SkyWatcher AZ EQ6-GT (Orion Atlas Pro) | $1999/£1399 | 15.4 | 25** | 0.144 | 42900 | Yes2 |  | 25-30/8
SkyWatcher EQ6/NEQ6 Pro (Orion Atlas) | $1399/£1049 | 16 | 25** | 0.144 | 42900 | Yes2 |  | 20-50/6-7
SkyWatcher EQ6-R (Orion Atlas II) | $1599/£1199 | 17.3 | 20*** | 0.14 | 42900 | Yes2 |  | 12-30/5-7 | EQ6
Vixen SX2 (+SB10****) | $2199/£2048 | 7 | 12*** | N/A | 270000 | -3 |  | ?/?
Vixen SXD2 | $2659/£2270 | 9.2 | 15*** | N/A | 270000 | Yes2 |  | 27/?
Vixen SXP | $2999/£2999 | 11 | 16*** | N/A | 270000 | Yes2 |  | ?/?
*Does not include tripod.
**Orion rates these at 18kg, Sky-Watcher at 18kg imaging / 25kg visual, so we use the specifically “visual” number.
***Value is for imaging load, so probably more modest than the rest.
****The SX2 comes with the Star Book One as standard. The Star Book Ten that provides goto is added to the price to match the list’s minimum spec.
Polar Scope Notes:
1. Optional non-illuminated available.
2. Illuminated Polar scope comes standard.
3. Optional illuminated available.
4. Optional non-illuminated available that attaches externally.
5. Electronic (iPolar – requires computer) included.